Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Защита

«Утверждаю»

Директор ЧУ ДПО «УМЦ «Защита»

_____________ В.А. Сараев

Программа

обучениям по электробезопасности на 2,3,4,5 группы электротехнического и электротехнологического персонала

Авторы:

Сараев В.А.     -     директор и преподаватель    ЧУ ДПО «УМЦ «Защита».

Кудряков С.В. - преподаватель    ЧУ ДПО «УМЦ «Защита».

Ярославль  2025 г.

Пояснительная записка

Программа обучения по электробезопасности лиц электротехнического и электротехнологического персонала составлена на основе требований к объему знаний  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), Положения об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России, утвержденного приказом министра образования 06.10.1998 года, № 2535.Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Программа рассчитана на очно-заочную форму обучения.

Самостоятельная работа - 56 часов. Лекции - 11 часов. Семинар - 1 час1. Итоговый контроль и выдача удостоверений  производится в Центральном управлении РОСТЕХНАДЗОР по Ярославской и Костромской области методом тестирования. Выдача удостоверений производится в Ростехнадзоре.

Заявки на обучение (предэкзаменационную подготовку) принимаются  ЧУ ДПО «УМЦ «ЗАЩИТА» по электронной почте.

При этом слушателям высылаем   в электронном виде учебное пособие с комплектом вопросов на самоподготовку и перечень документов, который направляется в Ростехнадзор минимум за 10 дней до проверки знаний.

Лекционная часть программы включает 6 тем. В лекциях (16 часов) и содержится основной объем информации по содержанию правил устройства электроустановок, правил их технической эксплуатации, организации безопасной работы в электроустановках в образовательных учреждениях.

Для слушателей с основным общим или со средним полным   образованием программа рассчитана на 72 часа при первичном обучении на 2 группу.

Для слушателей , имеющих профессиональное образование, согласно ПОТЭЭ время на обучение не регламентируется.

Без предэкзаменационной подготовки Ростехнадзор экзамен не принимает.  Смотри «Положение Ростехнадзора  о территориальных комиссиях по проверке знаний»

В результате обучения по данной программе слушатели ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

На 2 группу:

- элементарные технические знания об электроустановке и её оборудовании;

- отчётливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

- знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках;

- практические навыки оказания первой помощи.

На 3 группу:

- элементаарные познания в общей электротехнике;

- знание электроустановки и порядка её технического обслуживания;

- знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытания средств защиты и специальные требования, касающиеся выполняемой работы;

- умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках;

- знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи на производстве и умение её практически оказывать,

На 4 и 5 группу:

- знание электротехники в объёме спецализированного ПТУ,

- полное представление об опасности при работах в электроустановках;

- Знание ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и ППР в ОБЪЁМЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ;

- знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи на производстве и умение её практически оказывать.

• Учебные планы курсов

Подготовка слушателей для аттестации на 2 группу по электробезопасности

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ -  учителя физики, информатики, технологии, мастера производственного обучения, операторы электрокотельных,  рабочие по обслуживанию зданий, электрики,   повара.

СРОК ОБУЧЕНИЯ  н а  2 группу   без  профессионалного образовани -  72 часа

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ - 60 часов - самостоятельная работа и 8 часов лекционных занятий.   ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - очно-заочная.

Учебно-тематический план на 2 группу (72часа)

| № | № наименование тем | Все о | Виды учебных занятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | часов | лекции | семинары внутреннее тестироване | самост. работа |
| 1 | Тема 1. Руководящие документы по организации электрохозяйства, нормам и правилам содержания электроустановок в образовательных учреждениях . | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Тема 2. Электрический ток и его опасность Для человека | 21 | 1 |  | 20 |
| л | Тема 3. Основные электрозащитные мероприятия, применяемые в электроустановках. | 17 | 2 |  | 15 |
| 4 | Тема 4. Требования к электроустановкам в образовательных учреждениях. | 16 | 1 |  | 15 |
| 5. | Тема 5. Организация работ в электроустановках. | 11 | 1 | - | 10 |
| 6 | Тема 6. Первая помощь пострадавшим. | 4 | 2 |  | -2 |
| 7 | Итоговая проверка знаний и выдача удостоверений. | 2 | - | 2 |  |
|  | Всего | 72 | 8 | 2 | 62 |

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН обучения слушателей на 3,4,5 группы

Слушатели: ответственные за электрохозяйство учреждений, электрики, электротехнологический персонал, имеющий право технического обслуживания электротехнологических установок.

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 8- лекционных часов.

РЕЖИМ РАБОТЫ -1 день по 8 часов или 2 дня по 4 часа

| № п/п | Наименование разделов, блоков и тем | Всего часов | Виды учебных занятий |  |  | Форма контроля | ФИО преподавателя должность ме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практ. Зан. | самост. работа |  |  |
| 1 | Тема 1. Руководящие документы по организации электрохозяйства, нормам и правилам содержания электроустановок в образовательных учреждениях. | 1 | 1 |  |  | итоговый |  |
| 2 | Тема 2. Основные положения электротехники. Поражающие факторы электрического тока. | 1 | '1 |  |  | текущий итоговый |  |
| 3 | Тема 3. Основные электрозащитные мероприятия, применяемые в электроустановках. | 12 | 1 |  | 10 | текущий итоговый |  |
| 4 | Тема 4. Требования к технической эксплуатации помещений и электроустановок. | 12 | 2 |  | 10 | текущий итоговый |  |
| 5. | Тема 5. Организация работ в электроустановках. | 12 | 2 |  | 10 | текущий итоговый |  |
| 6 | Тема 6. Первая помощь пострадавшим. | 1 | 1 | 1 | - | текущий итоговый |  |
| 7 | Итоговая проверка знаний и выдача удостоверений. |  | - |  |  | итоговый 2 |  |
|  | Всего | 38 | 8 | 3 | 30 |  |  |

ТЕМА1

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА, НОРМАМ И ПРАВИЛАМ РВАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

- Руководящие документы, регламентирующее организацию электрохозяйства в образовательных учреждениях, нормы и правила работы в электроустановках (ПТЭЭП).

- Основные определения и термины.

- Классификация персонала. Электротехнический и электротехнологический персонал. Неэлектротехнический персонал.

- Порядок обучения и проверки знаний норы и правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала.

- Объем знаний по группам электробезопасности и требования к стажу работы.

6.	Ответственный за электрохозяйство. Порядок его назначения и обязанности.
7. Техническая и эксплуатационная документация по электрохозяйству.

ТЕМА 2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- Понятие электрического тока. Напряжение. Сопротивление (активное, реактивное, полное).

- Закон Ома для постоянного и переменного тока.

- Законы Кирхгофа.

- Последовательное, параллельное и смешенное соединение сопротивлений (потребителей).

- Тепловое действие тока (Закон Джоуля - Ленца).

- Мощность однофазного и трехфазного переменного тока (активная, реактивная, полная)

- Электромагнетизм (закон Фарадея). Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.

- Электрическая индукция. Напряженность электрического поля.

- Закон электромагнитных сил Ампера.

10.Переменный ток. Трехфазная сеть переменного тока.

11 .Трехфазная электрическая сеть с глухсзаземленной нейтралью и изолированной нейтралью источника. Фазное и линейные  напряжения.

12.Классификация трехфазных электрических сетей по ГОСТ Р 50 571 - 94.

13.Особенности электрического тока и виды действия электрического тока на человека.

14.Факторы, определяющие степень поражения человека электрическим током.

15.Виды поражения человека электрическим оком.

16.Электрические травмы и их характеристика.

17.Электрические удары и их характеристика.

ТЕМА 3

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

- Основные электрозащитные мероприятия, применяемые в электроустановках.

- Ограждение, укрытие и изоляция токоведущих частей. Виды изоляции.

- Защитное заземление (зануление), определение, устройство и принцип действия.

- Плавкие предохранители. Порядок их замены и требования к персоналу.

- Автоматы отключения, назначение, устройство, и принцип действия.

- Устройство защитное отключающее, назначение, устройство и принцип действия. Дифференциальные автоматы .Область применения.

- Основные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В. Сроки проверки.

- Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В. Сроки проверки. Средства индивидуальной защиты. Защитное разделение сетей.

9.Средства предупреждения об опасности   электрическим током.

10.Плакаты и знаки безопасности.

11.Уравнивание и выравнивание потенциалов.

12.Классификация электрооборудования по степени защиты человека от электрического тока.

ТЕМА 4

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

- Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током

- Требования электробезопасности к устройству специализированных классов и помещений (кухни, кабинеты физики, информатики, мастерские и т.д.)

- Требования к электропроводке, электроустановочным элементам и аппаратуре управления специализированных классов и помещений.

- Требования к электродвигателям и трансформаторам.

- Требования к устройству и эксплуатации  ручных электрических машин и электроинструмента.

- Классификация электротехнических изделий по способу защиты оператора от поражения электрическим током.

- Требования к устройству и эксплуатации приставных изолирующих лестниц и стремянок.

- Требования к устройству и эксплуатации переносных светильников.

9.	.Электросварочное оборудование. Требования к устройству и эксплуатации.
10.Порядок разработки инструкций по охране труда.

Виды инструктажей по электробезопасности. Порядок их регистрации.

11.Медицинские осмотры лиц элекротехнического  и электротехнологического персонала.

12.Медицинские противопоказания при работе в электроустановках.

13.Тушение пожара в электроустановках.

14.Ответственность лиц за нарушение правил безопасности при работе в электроустановках.

15.Правила устройства и эксплуатации вводных и вводно-распределительных устройств. Электрощитовые помещения и их комплектация.

ТЕМА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

- П правила по охране труда  при эксплуатации электроустанов. Область применения и их структура.

- Виды работ в электроустановках и их характеристика. Специальные работы.

- Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок. Требования к допускающим.

- Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.

- Порядок и условия производства работ (оформление работ).

- Порядок производства работ в электроустановках до 1000 В.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

8.	Ответственные за безопасное проведение работ, требования к ним и за что
они отвечают.

9.	Порядок организации работ по наряду в электроустановках до 1000 Вольт.
10.Организация работ по распоряжение в электроустановках до 1000 Вольт.

11.Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно

перечню.

12.Состав бригады.

13.Выдача разрешений на подготовку рабочего места к работе.

14.Подготовка рабочего мест и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению.

15.Надзор за проведением работ, изменения в составе бригады.

16.Окончание работы, сдача- приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения.

17.Включение электроустановок после окончания работ.

18.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

19.Меры безопасности при работе с электрическими котлами и плитами.

20.Требования безопасности при работе с электрическими машинами электроинструментом.

21.Требования безопасности при проведении работ без снятия напряжения с то-

коведущих частей и вблизи их.

22.Организация работ командированного персонала.

23.Порядок проведения целевого инструктажа при работах по наряду- допуску. 24.Документация по электрохозяйству в образовательном учреждении и порядок ее ведения.

ТЕМА 6.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ.

1. Отсутствие сознания.

2. Остановка кровообращения и дыхания ( Клиническая смерть).

3. Наружные кровотечения.

4. Инородные тела  верхних дыхательных путей.

5. Травмы различных областей тела.

6.Ожоги. Эффекты воздействия высоких температур.

7. Отморожения.

8. Отравления.

9. Алгоритм действий при поражении электрическим током.

Вопросы для самостоятельной подготовки

ТЕМА 1

- Понятие электрического тока. Напряжение. Сопротивление (активное, реактивное, полное).

- Закон Ома для постоянного и переменного тока.

- Законы Кирхгофа.

- Последовательное, параллельное и смешанное соединение сопротивлений (потребителей).

- Тепловое действие тока (Закон Джоуля - Ленца).

- Мощность однофазного и трехфазного переменного тока (активная, реактивная, полная)

- Электромагнетизм (закон Фарадея). Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.

- Электрическая индукция. Напряженность электрического поля.

- Закон электромагнитных сил Ампера

10.Переменный ток. Трехфазная сеть переменного тока. Фазное и линейное напряжение.

ТЕМА3

- Устройство и принцип действия реле тока и реле напряжения.

- Электрозащитные мероприятия, применяемые на электроустановках на своих рабочих местах.

- Устройство, принцип действия УЗО и Диф. автоматов.

ТЕМА 4

- Какие электроустановки используются на рабочем месте слушателя курсов.

- Назначение и устройство электрооборудования установленного на Вашей кухне. Требования ОТ  к их эксплуатации. Порядок и правила их технического обслуживания

и планово - предупредительного ремонта.

ТЕМА 6

1. Практическая отработка приемов оказания первой помощи .

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила устройства электроустановок Издание 6, 7.

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2003г.

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвеждены 24.07.2013 3 328н, в редакции Приказа Минтруда России  от 19.020.2016г № 74н

3. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Москва. 2003г.

4. Качалов А.Г., Наумов В.В. Основы электробезопасности. Изд. УПЦ Талант, 2000г.

5. Электротехника для профессиональных учебных заведений . Под редакцией А.Я. Шихина, М. 1998г.

6. Государственные стандарты.

7. Строительные нормы и правила.

8.  Электронное учебное пособие по электробезопасности. Сараев 2018г.

9. Электронный вариант Экзаменационные вопросов и   ответов.